**CURTEA DE APEL ALBA IULIA**

**LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI**

**Pentru executarea lucrărilor de reparaţii curente la birourile de la etajul 2 al clădirii Curţii de Apel Alba Iulia şi la holurilor de circulaţie aferente acestor birouri**

**pagina nr.1**

**+---+-----------------------------------------------------------+-------+-------------+**

**| | | | |**

**|Nr.| | | |**

**|crt| Capitolul de lucrari | U.M. | Cantitate |**

**| | | | |**

**| | | | |**

**+---+-----------------------------------------------------------+-------+-------------+**

**| 0 | 1 | 2 | 3 |**

**+---+-----------------------------------------------------------+-------+-------------+**

**|1 |RPCR25A1 ZUGRAVELI LAVABILE INTERIOARE | MP | 3200.000|**

**| | | | |**

**| | | | |**

**| | | | |**

**+---+-----------------------------------------------------------+-------+-------------+**

**|2 |RPCR27A1 VOPSITORII IN CULORI DE ULEI PE TIMPL.LEMN LA IN | MP | 425.000|**

**| |T.SI EXT.EXEC.IN DOUA STRATURI \* | | |**

**| | | | |**

**| | | | |**

**+---+-----------------------------------------------------------+-------+-------------+**

**|3 |RPCK15C1 RASCHETARE PARCHET STEJAR,FAG EXECUTATA CU DISCU | MP | 486.000|**

**| |RI ABRAZIVE | | |**

**| | | | |**

**| | | | |**

**+---+-----------------------------------------------------------+-------+-------------+**

**|4 |RPCK72A1 LACUIREA PARCHETULUI CU LAC PALUX IN TREI STRATU | MP | 540.000|**

**| |RI | | |**

**| | | | |**

**| | | | |**

**+---+-----------------------------------------------------------+-------+-------------+**

**|5 |RPCK12C1 PERVAZURI PROFILATE DIN LEMN DE STEJAR | M | 450.000|**

**| | |**

**|**

**| | | | |**

**+---+-----------------------------------------------------------+-------+-------------+**

**|6 |CB47A1 MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCR | MP | 800.000|**

**| |ARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M | | |**

**| | | | |**

**| | | | |**

**+---+-----------------------------------------------------------+-------+-------------+**

**|7 |RPCK15B1 RASCHETARE PARCHET DE STEJAR,FAG EXEC.CU RINDEAU | MP | 54.000|**

**| |A SI TICLINGUL \* | | |**

**| | | | |**

**| | | | |**

**+---+-----------------------------------------------------------+-------+-------------+**

**|8 |RPCJ07B1 REP.TENC.INT.BRUTE LA PERETI DIN ZIDARIE SAU BET | MP | 75.000|**

**| |.DE 2,5CM GROS.CU MORT.DE VAR MARCA 50-T \* | | |**

**| | | | |**

**| | | | |**

**+---+-----------------------------------------------------------+-------+-------------+**

**|9 |RPCJ32A1 REP.TENC.LA TAV.PE PLASA EXEC.PE SUP DREPT.CU M | MP | 125.000|**

**| |100 PT.SMIR M50 PT.GR.M10 PT.STRAT VIZIBIL \* | | |**

**| | | | |**

**| | | | |**

**+---+-----------------------------------------------------------+-------+-------------+**

**|10 |RPCJ36A1 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME E | MP | 75.000|**

**| |XECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI. | | |**

**| | | | |**

**| | | | |**

**+---+-----------------------------------------------------------+-------+-------------+**

**|11 |RPCJ36B1 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME E | MP | 125.000|**

**| |XECUTAT CU PASTA IPSOS LA TAVANE . | | |**

**| | | | |**

**| | | | |**

**+---+-----------------------------------------------------------+-------+-------------+**

**|12 |RPCO45A1 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-BROASCA I | BUC | 31.000|**

**| |NGROPATA SIMPLA LA USI INTERIOARE \* | | |**

**| | | | |**

**| | | | |**

**+---+-----------------------------------------------------------+-------+-------------+**

**|13 |RPCO45D1 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-MINERE SI | BUC | 31.000|**

**| | SILDURI \* | | |**

**| | | | |**

**pagina nr.2**

**+---+-----------------------------------------------------------+-------+-------------+**

**| | | | |**

**|Nr.| | | |**

**|crt| Capitolul de lucrari | U.M. | Cantitate |**

**| | | | |**

**| | | | |**

**+---+-----------------------------------------------------------+-------+-------------+**

**| 0 | 1 | 2 | 3 |**

**+---+-----------------------------------------------------------+-------+-------------+**

**|14 |ED01E1 INTRERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN UNIPOLAR | BUC | 30.000|**

**| |IN CARCASA METAL SAU PACHET BIPOLAR DE 10-25A | | |**

**| | | | |**

**| | | | |**

**+---+-----------------------------------------------------------+-------+-------------+**

**|15 |ED08C1 PRIZA;MONTATA INGROPAT,BIPOL.CONSTR.PT.INTENC,BACH | BUC | 50.000|**

**| |EL.SAU AMINO. | | |**

**| | | | |**

**| | | | |**

**+---+-----------------------------------------------------------+-------+-------------+**

**|16 |EE12C1 CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE | BUC | 50.000|**

**| |NEETANS MONTAT PE DIBLURI -LAMPI LED | | |**

**| | | | |**

**| | | | |**

**+---+-----------------------------------------------------------+-------+-------------+**

**|17 |RPEF20F1 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\* | BUC | 50.000|**

**| | | | |**

**| | | | |**

**| | | | |**

**+---+-----------------------------------------------------------+-------+-------------+**

**|18 |RPEB02A7 INLOCUIRE COND DE CU FY IZOL SECT 1,5MMP INTROD | M | 100.000|**

**| |IN TUB PVC,PEL,TEAVA | | |**

**| | | | |**

**| | | | |**

**+---+-----------------------------------------------------------+-------+-------------+**

**|19 |RPCO24A1 DEMONTAT SI REMONTAT UŞĂ ACCES HOL PARCHETUL**

**DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ALBA IULIA | MP | 10,027**

**| | | | |**

**| | | | |**

**| | | | |**

**+---+-----------------------------------------------------------+-------+-------------+**

**|20 |YC01 PROCURARE USA INTERIOARĂ DE LEMN TEI STRATIFICAT**

**2710X3700 mm | LEI | |**

**| | , conform schita nr. 1 anexată | | |**

**| | | | |**

**| | | | |**

**+---+-----------------------------------------------------------+-------+-------------+**

**|21 |TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATE | TO | 9.000|**

**| |LOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. | | |**

**| | | | |**

**| | | | |**

**+---+-----------------------------------------------------------+-------+-------------+**

**|22 |RPCR08XA ARSUL CU LAMPA BENZINA A VOPSITORIEI VECHI LA PE | MP | 45.000|**

**| |R.SI TAMPLARIE | | |**

**| | | | |**

**| | | | |**

**+---+-----------------------------------------------------------+-------+-------------+**

**Întocmit,**

**Muntean Ioan**